杭建监总〔2017〕2号

关于开展建设工程节前安全生产专项检查工作的通知

各有关单位，总站各监督、巡查科室：

为了进一步做好春节前的施工现场安全生产监督管理工作，落实建设工程各责任主体的主体责任，督促各有关主体认真开展隐患排查治理工作，消除安全生产隐患。根据市建委相关文件精神，经研究决定，总站将于2017年1月6日～19日开展建设工程节前安全生产专项检查活动，现将有关事项通知如下：

一、检查时间：

2017年1月6日～19日

二、检查阶段及重点：

本次专项检查以深基坑支护、高支模、地下暗挖、高层外墙脚手架、盾构施工等危险性较大工程以及建筑起重机械装拆和使用等相关环节的安全措施落实情况、现场临时设施安全搭拆及安全使用、抗雪防冻应急抢险预案落实情况、现场消防安全管理、现场抑制扬尘措施落实情况、了解春节期间加班值班情况等为重点。

本次专项检查活动分两个阶段进行：

（一）第一阶段：2017年1月6日～10日，各施工单位开展自查自纠。各企业依据冬季和节前施工特点，加强所属施工现场的安全检查，做好民工安全教育，消除各类事故隐患。同时，各企业应合理安排工期，春节期间需要加班施工的应及时告知工程监督部门，并落实企业和项目领导带班制度。

（二）第二阶段：2017年1月11日～19日，总站检查组对给企业自查情况进行督查，对危险性较大分部分项工程安全管理情况、抗雪防冻应急抢险预案落实情况、现场消防安全管理工作、现场抑制措施落实情况、春节期间加班值班情况进行重点检查。

三、检查分组：

本次专项检查以监督、巡查科室为单位成立九个检查小组，各检查小组对科室监督、巡查范围内的工程进行检查，各科科长、副科长作为本检查小组的负责人，每个小组检查人员原则上不少于3人，每天抽查工程不少于2个。检查中其他小组已检查过的工地不再重复检查。

四、专项检查要求：

1、总站各检查组应根据本次专项检查的检查重点，认真开展检查工作，对现场存在的安全隐患采取限期整改、局部停工整改、停工整改等措施，严格按规定对各责任主体、项目经理、项目总监实施诚信扣分处理。局部停工和停工整改项目的复查工作由各监督科室负责落实。

2、总站各检查组带上拍摄设备，对存在隐患较多的工地进行拍摄，汇总后进行曝光。凡被责令全面停工整改的工程项目，还须当场做好行政执法调查笔录，确认违法违规行为，为进一步的行政处罚做好基础工作。

3、总站各检查组应在1月20日前，将综合检查结果书面汇总报综合科，综合科负责汇总各阶段检查结果，形成书面报告报送市建委。

附：节前检查用表

杭州市建设工程质量安全监督总站

2017年1月3日

抄报：总站各监督、巡查科室，市建委，委工程处，丁狄刚主任、裘新谷、 王荣富、关定副主任

杭州市建设工程质量安全监督总站党政办     2017年1月4日印发

签  发：王萌                                            共印：9份

附：

《节前检查用表》

施工企业：                                              项目经理：

监理企业：                                              项目总监：

工程名称：                                              形象部位：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雪抗冻 | 是否编制防雪抗冻应急预案，预案中相关队伍、物资、工具设备等是否储备齐全； 现场各类设备设施、临设等是否加固； 节日期间值班人员是否确定； |  |
| 2 | 重大坍塌事故的预防和控制 | 基坑开挖、地下暗挖、盾构施工、起重机械装拆、临时设施、承重支模架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收是否完善到位； 承重支模架方案需要专家论证的是否经过专家论证；检查验收是否按照省建设厅规定的验收表格严格实施； |  |
| 3 | 大型机械设备设施事故控制 | 是否按要求进行装拆前登记； 是否按要求进行使用前的检测、验收及备案登记；操作人员是否持证上岗； 各类安全装置是否灵敏可靠，附墙设施是否按照要求设置； 施工现场塔机、垂直运输设备、外脚手架、卸料平台等设施搭拆及安全使用情况； 施工现场大型设备检测、验收及日常维修保养检查情况 |  |
| 4 | 抑制扬尘措施落实情况 | 现场各类抑尘措施是否设置到位并按规使用； 现场裸土、散装材料是否覆盖到位； 外脚手架是否用密目网围护严密； 现场出入工程车辆是否按规定做到净车出场； |  |
| 5 | 现场消防安全 | 现场临设设置及其材质是否符合防火安全要求； 现场消防设施设置、消防器材配备数量是否符合要求；现场易燃易爆物品存放和使用是否符合要求； 现场宿舍内用电及消防安全是否符合要求 |  |
| 检查结论： 检查时间： 年 月 日 |  |  |  |

说明：1、检查结果一栏中填写符合要求、基本符合要求、不符合要求

2、本工程的监督科室请在表格外的空白处注明